Trabalho de Laboratório - Análise e Discussão dos Resultados

(Análise e Discussão dos Resultados da Espectrofometria nos UV

Este método foi utilizado para quantificar a concentração de DNA existente na solução preparada. A amostra recolhida para esta análise correspondia a DNA plasmídico (pGEM3-Z) uma molécula de cadeia dupla, circular, fechada e extracromossomal. Esta molécula pode aparecer sob a forma relaxada (OC) ou sob a forma covalentemente cerrada (CCC).

Os ácidos nucleicos em solução absorvem fortemente a radiação ultravioleta a comprimentos de onda compreendidos entre 220 e 320nm, pois esta é a gama de absorção de DNA.

Os resultados obtidos pelo espectofetómetro estão enunciados na seguinte tabela:

| Designação da amostra | A230 | A260 | A280 | A320 | A260/A280 | A260/A230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI 6 AS | 0.943 | 1.641 | 0.710 | 0.017 | 2.311 | 1.74 |
| VI 6 AF | 0.639 | 0.924 | 0.389 | 0.018 | 2.31 | 1.43 |
| VI 6 JÁ | 0.785 | 0.998 | 0.468 | 0.030 | 2.06 | 1.26 |

O facto de os quocientes determinados se afastarem significantemente dos protocolados, indica-nos que as amostras se apresentam impuras. Todas têm contaminação com RNA e contaminação com etanol. A contaminação de RNA é devido ao excesso de absorvância na gama A260, enquanto que a de etanol se deve ao excesso de absorvância na gama A320.

O valor ideal para a absorvância A320 seria nulo, o que indicaria que a amostra estaria sem contaminações; tal facto não se verifica para as amostras estudadas, sendo assim, podemos admitir que todas elas apresentam uma contaminação com restos celulares ou sujidade na cuvette.

| Designação da Amostra | Grau de pureza da amostra |
| --- | --- |
| VI 6 AS | Amostra está impura. Contaminação com etanol e RNA. Contêm contaminação com restos celulares. |
| VI 6 AF | Amostra está impura. Contaminação com etanol e RNA. Contêm contaminação com restos celulares. |
| VI 6 JA | Amostra está impura. Contaminação com etanol e RNA. Contêm contaminação com restos celulares. |

O cálculo da concentração serve para quantificar o DNA na amostra, isto é, determinar a massa existente num volume de solução. Como a amostra trata o DNA plasmídico, e sendo que este é de cadeia dupla, utiliza-se de base o valor de A260=1 que corresponde a uma concentração de 50ug/ml.

Há várias macromoléculas contidas nas preparações de DNA obtidas na aula que podem interferir com a concentração do DNA. Deve-se efectuar o espectro fazendo leituras em intervalos de 10nm, de 230 a 320nm.

Os valores obtidos para as concentrações estão definidas na tabea a baixo indicada:

| Designação da Amostra | Concentração estimada (mg/ml) |
| --- | --- |
| VI 6 AS | 8.29 mg/ml |
| VI 6 AF | 4.71mg/ml |
| VI 6 JA | 5.14mg/ml |

Com base nestes resultados podemos concluir que a amostra AS tem uma maior quantidade de DNA em solução, e AF menor quantidade.

Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos, construíram-se esquemas do espectro para cada amostra.

Fig1- esquema do espectro da amostra AS

Fig2- esquema do espectro da amostra AF

Fig3- esquema do espectro da amostra JA

A observação dos gráficos para todas as amostras, indica-nos dois mínimos e um máximo. Os mínimos são visualizados a A230 e A320 enquanto que o máximo é visualizado a A260.

(Análise e Discussão dos Resultados do Doseamneto por Emissão de Fluorescência pelo Brometo de Etídeo Incorporado- Placa de Agarose

Outro método utilizado para quantificar o DNA em solução foi o da placa de agarose. Neste processamento utilizou-se DNA cromossómico proveniente do epitélio bucal. O DNA foi colocado em agarose na presença de brometo de etídeo que causa a fotooxidação do DNA intercalando-se na espiral dupla, conferindo assim menor densidade. A fluorescência emitida pelo corante associado ao DNA é visualizada com iluminação UV de comprimento de onda curto. Uma vez que a preparação estava isenta de RNA, a quantidade de fluorescência emitida seria proporcional á massa total de DNA, sendo estimada por comparação com a uma amostra controlo de concentração conhecida (0.5ug de DNA padrão 1 Kb DNA ladder (1 ul)).

No doseamento da amostra foi incorporado à solução proteases qe assim inibiram a interferência que estas poderiam promover nos resultados, contudo, as amostras contêm RNA que vai interferir nos resultados, contribuindo para uma maior fluorescência. O controlo não contém RNA incorporados, sendo então um factor limitante para a conclusão.

Na amostra 26 visualiza-se a presença de DNA cromossómico isolado, embora em pequena quantidade. Na amostra 27 existe algum DNA cromossómico isolado, sendo que se apresenta em maiores quantidades do que a amostra 26. A amostra 28 permite-nos visualizar DNA cromossómico isolado em grande quantidade, comparado com as outras duas amostras, observa-se também a existência de um grande ponto flurescente que pode dever-se ou a um furo na agarose, sendo que a luz do transiluminador atravessa  com maior intensidade, ou então, deve-se á existência de fibras de DNA de maior peso molécular que precipitam com o etanol.

E termos gloais podemos inferir que quantitativamente as amostras apresentam uma concentração muito reduzida de DNA quando comparadas com a amostra de controlo, sendo que este método para este estudo, não foi muito eficaz.

(Análise e Discussão dos Resultados da Electroforese em gel de Agarose

A electroforese em gel de agaros é uma forma alternatva ao método da placa de agarose para estimar a concentração de DNA plasmídico. A grande vantagem deste método é que nos permitiu observar o estado físico do DNA assim como verificar se a amostra estava contaminada com DNA cromossómico ou com RNA. Este método permite-nos separar moléculas de dimensões diferentes, visto que esta no campo electrico migra para o electro apropriado a uma velociadade proporcional à força a que está submetida a sua carga.

A migração electroforética do DNA em gel de agarose depende da conformação do DNA e da dimensão dos fragmentos lineares.

Da visualização das nossas amostras verifica-se que o DNA não se apresenta degradado pois não existe nenhuma banda de arrastamento. Verifica-se ainda, pela existência de duas bandas distintas, que existe DNA nas suas duas formas topológicas ou conformacionais: moléculas de DNA circular em estrutura dupla e superespiralada ou forma super enrolada (CCC); moléculas de DNA circular em estrutura dupla mas não superespiralada ou forma relaxada (OC); e moléculas lineares. Uma mistura de diferentes moléculas ou me fragmentos de uma molécula pôde ser clarificada com esta análise. Sendo assim as amostras 40 e 41 apresentam bem definidas as duas bandas topológicas de DNA CCC e OC. Ambas as amostras apresentam uma contaminação de RNA. Esta contaminação é visível no clarão fluorescente apresentado no gel.

A amostra 41 ainda apresenta um fragmento no topo que leva à hipótese de existir uma contaminação de DNA cromossómico.

Na amostra 42 não são visualizadas as bandas topológicas do DNA, mas é provável que exista uma contaminação de DNA cromossómico devido ao fragmento apresentado no topo. Ainda apresenta uma contaminação de RNA, apesar de ser em pequena quantidade.

O tamanho dos fragmentos de DNA lineares pode ser determinado por comparação com a migração de fragmentos de DNA padrão.

Valores da banda padrão:

|  | log | cm | log | Kb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,126 | 0,852846 | 3,4 | 0,83344 | 6,814594 |
| 6,108 | 0,785899 | 3,6 | 0,78886 | 6,149786 |
| 5,09 | 0,706718 | 3,9 | 0,72199 | 5,272177 |
| 4,072 | 0,609808 | 4,4 | 0,61054 | 4,078871 |
| 3,054 | 0,484869 | 5,1 | 0,45451 | 2,847803 |
| 2,036 | 0,308778 | 5,5 | 0,36535 | 2,319263 |

fig4- Recta padrão para calculo do peso molecular das bandas

Visto que o tampão não é reactivo, a mobilidade é inversamente proporcional ao coeficiente do atrito da molécula, isto é, a velocidade de migração é inversamente proporcional ao logarítmo da dimensão dos fragemnetos por isto para a construção do gráfico, utiliza-se os valores de log do peso molécular.

É também proposto para este trabalho prático a determinação do peso molécular dos fragmentos dos plasmídeos intactos nas amostras 3 e 6 por uma electroforese em gel de agarose (0.8% - TAE) e dirigidos com enzimas de restrição. Os valores calculados estão inscritos na tabela a baixo indicada:

| Banda 3/6 | log | Kb |
| --- | --- | --- |
| 3,6 | 0,78886 | 6,149786 |
| 4,2 | 0,65512 | 4,519808 |
| 4,5 | 0,58825 | 3,874806 |
| 5,7 | 0,32077 | 2,093004 |

fig5- Recta para o peso molecular para as amostras 3 e 6.